文件三：

全国住宅装饰装修绿色设计低碳家装示范单位推介办法

（暂 行）

第一章  推介条件

第一条  设计服务标准

引导客户低碳装修设计理念，从设计源头把关，做到低碳设计、简约时尚、绿色环保。整合、归纳成各种最具代表性的装饰设计风格，供消费者选择。

一、空间设计

低碳设计应一步到位，避免后期施工因为设计不合理而造成资源浪费；利用自然资源，多向采光、自然通风，减少空调及照明设备的使用，减少碳的排放；照明尽量运用红外线感应灯光开关系统以节约电能。

二、设计选材

设计要运用环保、易再生、可回收的装饰材料，少用或不用纯实木地板，多用复合强化地板。如：竹地板、竹胶饰面板、硅藻泥等；少用或禁用油性漆，多用或全用水性漆。要选用由工厂加工好的成品或半成品，或以现场安装为主的材料，减少现场加工和湿作业，减少工地施工带来的各种灰尘、垃圾和噪音等不良环境污染。

第二条  装修选材标准

装修中要采用符合国家环保标准的室内装饰和装修材料，从根本上降低室内空气中有害气体含量。

一、材料质量保障

向消费者推荐和提供符合国际环保标准，或通过国际质量认证的优质家装建材和软装饰陈设品。水、电施工要选用耐压、耐高温、密封性高、经久耐用等性能的管材和配件，减少维护装修成本，并注重产品的可回收和再利用性，避免造成资源浪费。

防水工程要采用防水系数和环保系数高的优质环保防水涂料，同时具有延展性，抗断裂、耐高温、有弹性，耐水性强等性能，确保工程品质稳定、环保。不用或少使用原木产品，优先选用选择使用人工合成板材制造的板式家具，以减少对资源的浪费。

二、低碳科技系统

将科技、低碳融为一体，研发、推广、运用高科技低碳系统，充分利用可再生能源，减少对自然资源的浪费，实现低碳家装的可持续发展。建议消费者适当使用太阳能采光系统、家庭净水系统和软水系统、雨水收集系统、空调地源热泵系统、新风换气系统、软水净化系统等。

第三条  产业配套标准

建立家装基地化生产、集成化装配、物流化配送，以产业化的集成技术为支撑，不断创新、整合家装产业链和配套。

一、集成技术保障

实现一站式集成家居，帮助业主解决设计、施工、建材、家具及配饰等问题，减少材料浪费，缩短工期，节约劳动力。

二、环保再生加工

综合利用加工剩余料，将木材加工剩余料、木屑等渣物切削制作成人造板等，保持生态环境的可持续发展。

第四条  现场施工标准

一、环境质量保障

施工现场的装修材料、施工工具、操作台、灭火器等，以及工人日常用品摆放规范，杜绝脏乱；各类施工警示牌张贴整齐；保持室内空气的畅通，对垃圾进行妥善分类处理，对现场的先行成品进行保护，以免造成材料资源浪费。尽量减少现场作业，做到统一加工、物流配送，减少噪音、灰尘、垃圾等污染。

二、工艺质量保障

水电安装工艺、墙地面固化防潮抗霉工艺、吊顶安装工艺、防水工艺、涂料油漆环保工艺、腻子防锈工艺等装修全过程应按照国家相关施工标准进行专业操作、规范施工。

水电路改造前，必须进行实地勘测，制定规划方案，避免材料、工时的浪费，有利于日后检修维护；基础材料进场时，质量要严格把关，避免质量隐患。隐蔽工程，要按照装修工程验收标准进行严格施工和验收，减少工程质量隐患。

第五条  售后服务标准

建立完美的客户服务档案，定时回访、及时沟通，做到及时迅速、热情规范、服务到位。维修时，严格按照售后服务规范进行维修。引导业主的低碳消费意识，从日常点滴做到“低碳”，建议消费者选购节能环保等产品。

第二章  推介范围

第六条  执行国家和建设部颁布的有关设计和施工标准、规范要求，符合当地建设行政主管部门以及建筑装饰协会（或住宅装饰装修专业委员会）正式公布的有关技术规范标准，设计合理，使用功能完善、推行科学、健康、环保、节水、节能、节电、节材的企业；

第七条  已被各省、自治区、直辖市建筑装饰协会和建设行政主管部门评为全国住宅装饰装修行业低碳试点企业优先考虑。

第三章  推介程序

第八条  企业在自愿的基础上如实填写《中国住宅装饰装修行业绿色设计低碳家装示范单位申请表》，并按规定日期报送至各地方建筑装饰协会住宅委员会。企业需负担相应的评审费。
    第九条  各地方建筑装饰协会对申报材料进行评审，提出推介意见、确认推介名单，并将汇总表报送中国建筑装饰协会住宅装饰装修委员会。

第十条  根据地方协会的推介意见，中国建筑装饰协会对符合绿色设计低碳家装示范单位条件的企业授予“中国住宅装饰装修行业绿色设计低碳家装示范单位”称号，颁发证书和铜牌，通过新闻媒体向社会公布知名品牌名单。

第十一条  推介时间：自文件下发之日起至10月30日截止。

第四章  监督管理

第十二条  绿色设计低碳家装示范单位有效期为二年。在有效期内，获得证书企业可进行广告宣传（须注明有效期）
    第十三条  有效期满的企业，应在期满当年提前申请重新评定。
    第十四条  对已获绿色设计低碳家装示范单位称号的企业，如消费者（用户）反应强烈或企业发生重大质量事故，中国建筑装饰协会将委托国家质检机构或有关单位对产品质量和服务质量进行抽查复检。对确实存在问题的企业提出整改意见，直至撤销绿色设计低碳家装示范单位称号。
    第十五条  任何单位和个人不得假冒绿色设计低碳家装示范单位产品，已获得绿色设计低碳家装示范单位的企业不得擅自扩大使用范围，被暂停或撤销绿色设计低碳家装示范单位称号的产品，超过有效期未重新申请或重新申请未获通过的产品，不得继续使用绿色设计低碳家装示范单位称号。

第五章 推介纪律

第十六条  参加推介的工作人员和专家要严于律己、清正廉洁、秉公办事。对违反纪律者，视情节轻重给予批评教育，直至撤销其相应资格。

第十七条  对采取弄虚作假、隐瞒事实等不正当手段获得“全国住宅装饰装修绿色设计低碳家装示范单位”称号的企业，一经查出将撤销其荣誉称号，并全国通报批评。

第六章  附  则

第十八条   参加推介宣传费用另行通知。

第十九条　本办法由中国建筑装饰协会住宅装饰装修委员会负责解释。

附件1：中国住宅装饰装修行业绿色设计低碳家装示范单位申报表

附件1：

全国住宅装饰装修行业绿色设计低碳示范单位情况登记表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系地址 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 联系电话 |  | 手机号码 |  |
| 联 系 人 |  | 联系电话 |  | 手机号码 |  |
| 注册资本（万 元） |  |  | 成立时间 |  |  |
| 年总产值 （万元） |  |  | 法人代码 |  |  |
| 企业网址 |  |  | 联 系 人 邮 箱 |  |  |
| 营业执照 编 号 |  |  | 经济性质 |  |  |
| 节能减排的具体措施： |  |  |  |  |  |
| 地方协会审定推荐意见： （加盖公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |