附件3-2

2022年中国建筑工程装饰奖预申报工程

质量通病自查自纠记录表（幕墙类）

企业名称：

工程名称：

| 序号 | 自查自纠项目 | 自我评价 是否存下列 质量通病 （是/否） | 附项目中 相关位置 现场照片 （不小于6寸） | 责任人 或经办人 签字 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、玻璃开启扇无边框或无托条（托条质量不符合要求） |  |  |  |  | 申报项目凡涉及到相关问题的，无论自我评价是否合格，均需提供现场照片。 |
| 2 | 二、铝副框与玻璃结构胶与中空玻璃结构胶不重叠（至少对应的两条边要重叠） |  |  |  |  |  |
| 3 | 三、石材幕墙使用斜挑件连接 |  |  |  |  |  |
| 4 | 四、开启扇密封胶条未按规定交圈，间隙过大，影响气密、水密性能 |  |  |  |  |  |
| 5 | 五、不同金属材料接触处（除不锈钢外）未按规定设置垫片 |  |  |  |  |  |
| 6 | 六、防火封堵与结构缝隙未按规定打防火密封胶 |  |  |  |  |  |
| 7 | 七、大面积过顶石，应用轻质材料替代 |  |  |  |  |  |
| 8 | 八、幕墙横梁与立柱交接处应有胶垫并注胶密封 |  |  |  |  |  |
| 9 | 九、开启扇应设开启限位，不得开启过大 |  |  |  |  |  |
| 10 | 十、屋面女儿墙收口应打密封胶封堵 |  |  |  |  |  |

项目经理签字：                  企业质管部门负责人签字：

年   月   日